## Arkusz1
II | Pracownia chemiczna
Lp. | Nazwa produktu | Minimalne parametry, specyfikacja | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cenna jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuchy laboratoryjne rozmiar L | Fartuchy białe, mocne wielokrotnego użytku przeznaczone na zajęcia w laboratoriach | 20
2 | Fartuchy laboratoryjne rozmiar M | Fartuchy białe, mocne wielokrotnego użytku przeznaczone na zajęcia w laboratoriach | 20
3 | Fartuchy laboratoryjne rozmiar S | Fartuchy białe, mocne wielokrotnego użytku przeznaczone na zajęcia w laboratoriach | 20
4 | Kolba miarowa 1000 ml (klasa B). CHEMLAND | 1. Szklana kolba miarowa klasy "B" z korkiem PP. 2. Kolba posiada korek z PP na standardowy szlif 24/29. 3. Pojemność: 1000 ml. | 2
5 | Kolba miarowa 500 ml (klasa B). CHEMLAND | 1. Szklana kolba miarowa klasy "B" z korkiem PP. 2. Kolba posiada korek z PP na standardowy szlif 19/26. 3. Pojemność: 500 ml | 2
6 | Kolba miarowa 250 ml (klasa B). CHEMLAND | 1. Szklana kolba miarowa klasy "B" z korkiem PP. 2. Kolba posiada korek z PP na standardowy szlif 14/23. 3. Pojemność: 250 ml | 10
7 | Kolba miarowa 100 ml (klasa B). CHEMLAND | 1. Szklana kolba miarowa klasy "B" z korkiem PP. 2. Kolba posiada korek z PP na standardowy szlif 14/23. 3. Pojemność: 100 ml | 10
8 | Kolba miarowa 50 ml (klasa B). CHEMLAND | 1. Szklana kolba miarowa klasy "B" z korkiem PP. 2. Kolba posiada korek z PP na standardowy szlif 12/21. 3. Pojemność: 50 ml | 10
9 | Cylinder miarowy 100 ml. Chemland | 1. Szklany cylinder miarowy klasy B 2. Ze stopką plastikową oraz znacznikiem PP 3. Pojemność: 100 ml. | 20
10 | Cylinder miarowy 250 ml. Chemland | 1. Szklany cylinder miarowy klasy B 2. Ze stopką plastikową oraz znacznikiem PP 3. Pojemność: 250 ml. | 10
11 | Cylinder miarowy 1000 ml. Chemland | 1. Szklany cylinder miarowy klasy B 2. Ze stopką plastikową oraz znacznikiem PP 3. Pojemność: 1000 ml. | 1
12 | Pipeta jednomiarowa 25 ml. Chemland | 1. Pipeta jednomiarowa klasy B. 2. Pojemność: 25 ml. | 8
13 | Biureta 25 ml. Chemland | 1. Biureta prosta. 2. Kran teflonowy. 3. Klasa B. 4. Pojemność: 25 ml. | 8
14 | Biureta 50 ml. Chemland | 1. Biureta prosta. 2. Kran teflonowy. 3. Klasa B. 4. Pojemność: 50 ml. | 8
15 | Biureta Schillinga. Chemland | 1. Mocowana na butelce z PE. 2. Pojemność: 25:0,1 ml z paskiem. | 2
16 | Zlewka niska z wylewem 5 ml. Chemland | 1. Szkło borokrzemowe. 2. Niska z wylewem. 3. Pojemność: 5 ml. | 20
17 | Zlewka niska z wylewem 25 ml. Chemland | 1. Szkło borokrzemowe. 2. Niska z wylewem. 3. Pojemność: 25 ml. | 10
18 | Zlewka niska z wylewem 50 ml. Chemland | 1. Szkło borokrzemowe. 2. Niska z wylewem. 3. Pojemność: 50 ml. | 10
19 | Zlewka niska z wylewem 100 ml. Chemland | 1. Szkło borokrzemowe. 2. Niska z wylewem. 3. Pojemność: 100 ml. | 20
20 | Zlewka niska z wylewem 250 ml. Chemland | 1. Szkło borokrzemowe. 2. Niska z wylewem. 3. Pojemność: 250 ml. | 20
21 | Zlewka niska z wylewem 500 ml. Chemland | 1. Szkło borokrzemowe. 2. Niska z wylewem. 3. Pojemność: 500 ml. | 5
22 | Kolba stożkowa - wąska szyjka 250 ml. Chemland | 1. Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu. 2. Pierścień wzmacniający. 3. Może być stosowana przy ogrzewaniu, miareczkowaniu, mikrobiologii oraz przechowywaniu substancji. 4. Pojemność: 250 ml. | 10
23 | Kolba stożkowa - szeroka szyjka 250 ml. Chemland | 1. Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z szeroką szyją, bez szlifu. 2. Pierścień wzmacniający. 3. Może być stosowana przy ogrzewaniu, miareczkowaniu, mikrobiologii oraz przechowywaniu substancji. 4. Pojemność: 250 ml. | 10
24 | Szkiełko zegrkowe (FI 150 mm). Chemland | 1. Szkło neutralne. 2. Szkiełka zegarkowe 3. Krawędzie obtopione. 4. Średnica: fi 150 mm. | 10
25 | Szkiełko zegrkowe (FI 100 mm). Chemland | 1. Szkło neutralne. 2. Szkiełka zegarkowe 3. Krawędzie obtopione. 4. Średnica: fi 100 mm. | 10
26 | Szalka Petriego (120 x 20). Chemland | 1. Szalka szklana Petriego. 2. Rozmiar: 120 x 20 mm. | 30
27 | Probówki | 1. Probówka okrągłodenna , szklana, bakteriologiczna. 2. Rozmiar: 18x180 mm. | 500
28 | Lejek do biurety. Chemland | 1. Szklany lejek laboratoryjny ogólnego zastosowania. 2. Wymiary: średnica 30 mm, kąt rozwarcia 60°, wysokość 60 mm. | 10
29 | Lejek ilościowy. Chemland | 1. Lejek analityczny z rowkami do szybkiej filtracji. 2. Wzdłużne prążki umożliwiające łatwe wyjmowanie sączka z czaszy leja. 3. Rozmiar: fi lejka 100ml, wysokość nóżki 100 ml. | 10
30 | Krystalizator. Chemland | 1. Krystalizator szklany z wylewem. 2. Rozmiar: pojemność 200 ml, średnica fi 90 mm, wysokość 55 ml. | 10
31 | Rozdzielacz. Chemland | 1. Rozdzielacz cylindryczny z teflonowym kranem i szlifem 19/26. 2. Korek z PP. 3. Pojemność 100 ml. | 6
32 | Naczynko wagowe. Chemland | 1. Wykonane ze szkła borokrzemowego. 2. Wymiary: średnica fi 30, wysokość 50 mm. | 20
33 | Pipeta automatyczna (0.2 - 5.0 ml) B-0053, Pipety jednokanałowe HTL Discovery Comfort, zmienna objętość | 1. Pipeta HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości, DV 1000. 2. Pojemność: 100-1000 µl. 3. Specjalna blokada zapobiega przypadkowej zmianie nastawionej objętości, a kolorowe, zdejmowane pierścienie umożliwiają znakowanie pipet. 4. Dwie możliwości nastawiania objętości – pokrętłem bądź przyciskiem pipetowania. 5. Odporne na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz w pełni autoklawowalne. 6. Specjalny system miękkich sprężyn redukuje siłę potrzebną do zrzucenia końcówki, a także siłę wydmuchu | 6
34 | Konócówki do pipet htl 1, 5, 0.2 ml B-3913 | 1. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. 2. Wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. 3. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. 4. Pojemność: 100-1000 μl. 5. Opakowanie 10x100 szt. | 2
35 | Uniwersalny statyw liniowy 4-miejscowy, do pipet HTL | 1. Statyw umożliwiający bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie 4 pipet jednokanałowych lub 2 wielokanałowych. 2. Pasuje do pipet: CP, LM, OP, DP, DV, D lub DV8 i DV12 firmy HTL. 3. Kompatybilny również z pipetami innych producentów: Biohit proLine, Brand Transferpette S, CappAero, Eppendorf Research, Eppendorf Research Plus, Eppendorf Research Plus Multi, Finnpipette F1 i F2, Finnpipette F2 Multi, Finnpipette Digital, Gilson Pipetman Ultra, Gilson Pipetman Ultra Multi, Rainin Classic, Rainin PipetLite, Socorex Acura. | 3
36 | Podstawa statywu 200x140 z porcelany + pręt Chemland | 1. Podstawa wykonana z porcelany. 2. Wymiary 200x140 mm, wysokość pręta 650 mm, fi pręta 10 mm | 10
37 | Łapa uniwersalna żeliwna półokrągła z łącznikiem Chemland | 1. Rozchył uchwytu max. 40mm. 2. Żeliwna półokrągła z łącznikiem. 3. Rozchył łącznika max. ~ 20mm. | 10
38 | Łącznik elementów statywu rozchył 4-12 Chemland | 1. Wykonany z aluminium pokrytego elektrostatycznie. 2. Rozchył 4-12 mm. | 6
39 | Pierścień otwarty chromowany bez łącznika fi 060 | 1. Pierścień otwarty, bez łącznika. 2. Wymiary: fi pierścienia 60 mm. 3. Typ otwarty. | 6
40 | Tryskawka zintegrowana z PP. Chemland | 1. Wykonana z polipropylenu. 2. Nakrętka posiada pierścień uszczelniający. 3. Końcówka wypływu mocowana na gwint. 4. Pojemność 250 ml. | 10
41 | Pipeta Pasteura z znacznikiem 2,0ml. Chemland | 1. Wykonanie PE – niesterylne. 2. Z znacznikiem 2,0 ml. 3. Opakowanie 500 szt. | 2
42 | Pompka pipetowa 0- 25ml. Chemland | 1. Pompka ręczna, do pipetowania płynów pasuje do pipet szklanych i plastikowych. 2. Powolne obracanie się kółek uruchamiających powoduje wciągnięcie cieczy do pipety. 3. Naciśnięcie zaworu odpowietrzającego automatycznie opróżnia pipetę bez powrotu tłoka. 4. Pojemność: 0-25 ml. | 25
43 | Szpatułka dwustronna Chemland | 1. Wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z jednym końcem prostym, drugim lekko wygiętym do góry. 2. Długość 125 mm. | 20
44 | Naczynko wagowe 30 x 50 Chemland | 1. Wykonane ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. 2. Wymiary: średnica 30 mm, wysokość 50 mm. | 20
45 | Tygiel porcelanowy średni Chemland | 1. Tygiel porcelanowy, laboratoryjny o kształcie zbliżonym do kubka. 2. Glazurowany wewnątrz i na zewnątrz, z wyjątkiem spodu oraz krawędzi. 3. Temperatura użycia max.1150°C. 4. Pojemność 10 ml. 5. Wymiary: średnica górna fi 30 mm, wysokość 26 mm. | 20
46 | Trilux - płyn czyszczący B-0113 | 1. Uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego. Łatwy do wypłukania z czyszczonych powierzchni, nie pozostawia zmętnień, zacieków itp. Biodegradowalny. Nie niszczy skóry dłoni. 2. Pojemność 5L. | 1
47 | Trójkąt do tygli Chemland | 1. Rurki porcelanowe odporność 800 oC 2. Wymiary 50x50 mm. | 10
48 | Korki gumowe czerwone (1 - 1016) | 1. Wykonane z kauczuku naturalnego. 2. Zgodne z normą DIN 12871. 3. Pływające, nietoksyczne. 4. Wymiary: wysokość 25 mm, górna średnica 22 mm, dolna średnica 17 mm. 5. Opakowanie 10 szt. | 2
49 | Statyw z PP na probówki (P-2053) | 1. Wykonane z PP. 2. Posiadają numerację otworów. 3. Wymiary: średnica otworów 20 mm, rzędy 4 x 10, 40 miejsc. | 12
50 | Drewniany uchwyt do probówek | 1. Maksymalna średnica probówki 25 mm. 2. Długość 180 mm. | 5
51 | Palniki spirytusowe | 1. Wykonany ze szkła sodowo-wapniowego. 2. Posiada szlifowaną pokrywkę. 3. Pojemność ok. 100 ml. 4. Wymiary: średnica fi 76 mm, wys.102 mm. | 5
52 | Suszarka laboryjna 32 stanowiskowa Chemland | 1. Wykonana ze stali pokrytej PCV. 2. Komplet z płytą dolną (z ociekaczem), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm. 3. Wymiary: szerokość 360mm, wysokość 480 mm. | 4
53 | Okulary laboratoryjne | 1. Okulary ochronne dla chemików 2. Przeznaczone dla uczniów i nauczycieli 3. Posiadają boczne szybki 4. Certyfikat CE. | 20
54 | Książka Oxford IB Diploma Programme: Chemistry Course Companion | 1. Wydawca: Oxford. 2. Język: Angielski | 3
55 | Roczna subskrypcja do anglojęzycznych materiałów dydaktycznych z chemii | https://www.thinkib.net/chemistry | 1
56 | Destylarka + baniaki na wodę | Destylarka + baniaki na wodę | 1
Suma: